## Rozpočet - vybrané sloupce
Č | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč)
| 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
1 | 416022121R00 | Podhledy SDK kazetový AMF Ecomin Planet, 600x600 mm | m2 | 227 |  |  | 0 | 0
2 | 411014VD | Ukončení SDK podhledu - schodiště | m | 10 |  |  | 0 | 0
3 | 416022121R00 | SDK předstěna na CD profily - zakrytí výklenků | m2 | 4 |  |  | 0 | 0
| 61 | Úprava povrchů vnitřní
4 | 612421231R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových | m2 | 427.17 |  |  | 0 | 0
5 | 6210004VD | Začištění omítek po demontáži dveří | soubor | 1 |  |  | 0 | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské
6 | 766661112R00 | Dveře vnitřní bílé barvy, 800-900/1970 mm | kus | 7 |  |  | 0 | 0
7 | 766661122R00 | Dveře vnitřní bílé barvy, dvoukřídlé 1450/1970 mm | kus | 3 |  |  | 0 | 0
8 | 766661132R00 | Dveře vnitřní bílé barvy, 2/3 prosklené, 600, 800/1970 mm | kus | 3 |  |  | 0 | 0
9 | 766661142R00 | Osazení dveří | kus | 13 |  |  | 0 | 0
10 | 766661351R00 | Příplatek za výplň DTD - 16 křídel | kus | 16 |  |  | 0 | 0
11 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku obyčejné bez vložek FAB | kus | 17 |  |  | 0 | 0
12 | 783991920R00 | Přemístění a manipulace křídel dveří do 100 m | kus | 16 |  |  | 0 | 0
13 | 783991920R00 | D+M dřevěné skříně z bílého lamina pro zakrytí el. rozvaděče | kus | 1 |  |  | 0 | 0
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
14 | 787100802R00 | Vysklívání stěn - sklo ploché do 3 m2 | m2 | 9.78 |  |  | 0 | 0
15 | 767112812R00 | Demontáž stěn pro zasklení svařovaných | m2 | 9.78 |  |  | 0 | 0
16 | 979981101R00 | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t | t | 0.46 |  |  | 0 | 0
| 781 | Obklady (keramické)
17 | 781003VD | Oprava obkladů soklu | soubor | 1 |  |  | 0 | 0
| 783 | Nátěry
18 | 783991920R00 | Nátěr syntetický zárubní - 2x | kus | 20 |  |  | 0 | 0
19 | 783626021R00 | Nátěr syntetický truhl. výrobků 2x email, Johnson | m2 | 78.03 |  |  | 0 | 0
20 | 783801812R00 | Odstranění nátěrů z omítek stěn, obroušením | m2 | 293.19 |  |  | 0 | 0
21 | 783812190R00 | Hloubková penetrace omítek stěn, napuštění | m2 | 293.19 |  |  | 0 | 0
22 | 783822920R00 | Údržba, nátěr syntetický omítek stěn 2x - Eternal | m2 | 293.19 |  |  | 0 | 0
23 | 783991920R00 | Příplatek za designové pruhy | kus | 8 |  |  | 0 | 0
| 784 | Malby
24 | 784439900R00 | Příplatek za styk dvou barev | m | 111.48 |  |  | 0 | 0
25 | 784401801R00 | Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m | m2 | 172.11 |  |  | 0 | 0
26 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 172.11 |  |  | 0 | 0
27 | 784195112R00 | Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x | m2 | 172.11 |  |  | 0 | 0
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
28 | 953942121R00 | Doplnění ochranných úhelníků na rohy stěn | kus | 9 |  |  | 0 | 0
| 999VD | Vedlejší náklady
29 | 952901411R00 | Vyčištění chodby vč. zakrytí | m2 | 194.7 |  |  | 0 | 0
30 | 999-01 ZSVD | Zařízení staveniště | % | 2 |  |  | 0 | 0
31 | 999-01 ZSVD | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | % | 2 |  |  | 0 | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0
32 | 2100011VD | Zednické přípomoce elektro | soubor | 1 |  |  | 0 | 0
33 | 2100036VD | Úprava rozvodu elektroinstalace ( osazení zářivkových svítidel - úprava rozvodů a přemístění do podhledu, spojkování napojení učeben) | soubor | 1 |  |  | 0 | 0
Celkem:

## Stavební rozpočet - součet
Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: | Malby, nátěry a SDK strop |  | Objednatel:
Druh stavby: | Rekonstrukce |  | Projektant:
Lokalita: | Chrudim |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  |  | Zpracováno dne:
Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) |  |  | 0 | 2.8529 | F | 0
61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  | 0 | 2.4733 | F | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 | 0 | F | 0
767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  | 0 | 0.45966 | F | 0
781 | Obklady (keramické) |  |  | 0 | 0 | F | 0
783 | Nátěry |  |  | 0 | 0.18859 | F | 0
784 | Malby |  |  | 0 | 0.03949 | F | 0
95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  | 0 | 0.04212 | F | 0
999VD | Vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | F | 0
M21 | Elektromontáže |  |  | 0 | 0 | F | 0
|  |  | Celkem: | 0